ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
Molimo Vas  da nam date dodatna pojašnjenja za JN 06/2018 partija 2:

Pozicija 22 - koja dužina trake 10m ili 20m, koja boja?

Pozicija26 - za bojler kog proizvođača?

Pozicija 27 - za bojler kog proizvođača, da li je bojler nisko ili visoko montažni?

Pozicija 28 - za mašinu kog proizvođača?

Pozicija 36 i 37 - bimetali za koji tip sklopki kog proizvođača?

Pozicije 42 i 43 - termobužiri, dali ste jedinicu mere u komadima ali niste dali dužinu komada?

Poziclla 45 - keramička klema 2.5-4mm2 od koliko polova?

Pozicija 58 - Automatski osigurači, koliko polova, koja kriva, koliko kA?

Pozicija 59 - FID sklopka, da li se nudi 4-polna?

Pozicija 62 - Pur pena. koje pakovanje?

Pozicija 64 - Kalaj, koje pakovanje?
Pozicija 66 - Kontakt sprej koje pakovanje?

Pozicija 68 - Prateći grejači 220V 20W po dužnom metru, grejači za šta, kakvi su to grejači po

dužnom metru. Molimo objasnite tehnički detaljno ovu poziciju.

Pozicija 69 - Nalegajući thermostat - za šta?

Pozicija 72 - Grebenasti prekidac 40A trostepeni 0- 1, šta znači trostepeni? Da li se misli na tropolni?

Pozicija 74 - s obzirom da ste dali  jednicu mere komad navedite dužinu kabla koji se traži

Pozicija 83 - Tajmer za suvi sterilizator, molimo Vas da date tačnu oznaku i proizvođača sterilizatora

Pozicija 85 - Lepak univerzalni, na koji lepak se misli, koje pakovanje, proizvođač?

Pozicija 86 - Termostal digitalni - za šta Vam treba ovaj termostat, da li se radi o sobnom termostatu?

Pozicija 89 - Elektromagnetni ventil za veš mašinu, koji je tip i proizvođač mašine?

Pozicija 93 - koja je dimenzija tipla?

Pozicija 95 - Lepilo moment fix - koje pakovanje?

Pozicija 100 - Silikon bezbojni, pakovanje?

Pozicija 104 - Topljivi sigurnosni thermostat za mali bojler od 10 litara - tip i proizvođač bojlera,

način montaže?

Pozicija 105 - Akumulatori za agregat - molimo Vas da date tadan tehnički opis agregata

Pozicija 107 - Buksne - da li su ženske, muške ili muško/ženske, izolovane ili neizolovane, dimenzija

l,5mm2, 2,5mm2 ili 4-6mm2?

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Pozicija 22 – 20 m, boja nije bitna
Pozicija26 – bojler proizvođača “Termorad”
Pozicija 27 – bojler proizvođača “Invent”, niskomontažni
Pozicija 28 – proizvođač  “Gorenje” tip 2010
Pozicija 36 i 37 – odgovor za poziciju 36: LC1-D25 220V/50Hz; odgovor za poziciju 37: LC1-D18 220V/50Hz; 

Pozicije 42 i 43 – odgovor za obe pozicije: dužina komada 5 m
Poziclja 45 – 2 pola
Pozicija 58 – oznaka osigurača MTN-1PC 25 A-20A-16A
Pozicija 59 – da, nudi se 4-polna
Pozicija 62 – 500 ml
Pozicija 64 – 1 m-100 gr
Pozicija 66 – 500 ml
Pozicija 68 – briše se
Pozicija 69 – za kotlarnicu-mazut, meri temperature mazuta u cevima
Pozicija 72 – misli se na 3-polni
Pozicija 74 – 3 metra
Pozicija 83 – Sterilizator ST 01/02 Instrumentarija - Zagreb

Pozicija 85 – lepak Moment Universal, tuba 120 ml
Pozicija 86 – termostat za kontrolu temperature u frižifderu
Pozicija 89 – mašina “Primat” tip PSN-08
Pozicija 93 – Ø 8
Pozicija 95 – 375 gr
Pozicija 100 – 280 ml
Pozicija 104 – “Končar” , visokomontažni
Pozicija 105 – agregat DEA 550/180, proizvođač “Rade Končar”
Pozicija 107 – neizolovane, ženske 2,5 mm2
ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

