ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
Поштовани,
Молим Вас да прецизирате ставку 11. Сет за ургентну кониктомију, Партија 10 – Медицински ситан инвентар, ЈН 03/2018.

Које ставке чине овај сет?

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Сет за ургентну коникотомију служи за ургентно обезбеђивање ваздушног/дисајног пута у ситуацијама када то никакао другачије могуће(„cannot intubate-cannot oxygenate“). 

Сет је стерилан,унапред припремљен за моментану употребу. Једноставан за апликацију-процедура у „једном кораку“.
Подразумева се да није неопходна употреба скалпела ради инцизије већ се дисајни пут обезбеђује пласирањем каниле широког промера (централно се налази игла којим се пробија кожа поткожно ткиво и крикотироидна мембрана и канила се уводи у дисајни пут.)
Канила треба да има каф (cuff), као и систем за лако и брзо фиксирање након постављања.
ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

