ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА
ПИТАЊЕ

Да ли прихватате екг апарат чија је ширина папира 58мм? Kако је ово одступање минимално од траженог, напомињемо да ширина папира битно не утиче на саму функционалност апарата, и молимо вас да нам изађете у сусрет.
ОДГОВОР  КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Комисија за ЈНМВ 16/2018 Медицинска опрема –ЕКГ апарат заузела је став да се конкурсна документација не мења , јер је тражена димензија папира  у складу са захтевима и потребама стручних лица у Дечијем диспанзеру Дома здравља „Рума“.
ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

