ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА
ПИТАЊЕ

      Да ли бисте прихватили да ширина термалног папира буде 58 мм?

      Молимо Вас да уважите нашу сугестију и прихватите апарат који има само једно незнатно одступање у односу на тражену спецификацију јер ЕKГ апарат који бисмо понудили задовољава све остале захтеве наручиоца .
ОДГОВОР  КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Комисија за ЈНМВ 17/2018 Медицинска опрема –ЕКГ апарат заузела је став да се конкурсна документација не мења , јер је тражена димензија папира  у складу са захтевима и потребама стручних лица у Дечијем диспанзеру Дома здравља „Рума“.
ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

