## ZANATSKI
NARUČILAC: DOM ZDRAVLJA "RUMA" RUMA Orlovićeva bb, 22400 Ruma MB: 08026521 PIB: 101338609
I. ZANATSKI, MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI - JNMV 27/2018. (Prilog uz: VII Obrazac ponude)
I.1.AMBULANTA PUTINCI
I.1.1. UNUTRAŠNJI RADOVI
Redni broj | Opis radova | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om
1 | Pripremni radovi (guljenje I premazivanje podloge) | m2 | 850
2 | Gletovanje zidova u dva sloja sa gletom | m2 | 850
3 | Šmirglanje zidova kao priprema za krečenje | m2 | 850
4 | Krečenje zidova u dva sloja | m2 | 850
5 | Čišćenje površina od gletovanja I krečenja | m2 | 850
UNUTRAŠNJI RADOVI UKUPNO:
I.1.1. SPOLJNI RADOVI
II.1. | Pripremni radovi skidanje postojeće podloge (gulenje I premazivanje podlogom) | m2 | 270
II.2. | Izrada fasade od stirodura d=5cm sa nanošenjem mrežice I završnih slojeva u dva premaza | m2 | 270
II.3. | Pripremni radovi na betonskom serklažu I cokli (gulenje, nanošenje mrežice I lepka I nanošenje sloja od kamena) | m2 | 70
II.4. | Popravka lamperije na mestima oštećenja zameniti novom | m2 | 40
II.5. | Šmirglanje I farbanje lamperije u dva premaza sandolinom | m2 | 80
II.6. | Šmirglanje I farbanje gelendera I ograde | pauš | 1
SPOLJNI RADOVI UKUPNO:
UKUPNO AMBULANTA PUTINCI (UNUTRAŠNJI + SPOLJNI RADOVI):
I.2. AMBULANTA NIKINCI
I.1.1. UNUTRAŠNJI RADOVI
I.1. | Pripremni radovi (gulenje I premazivanje podloge) | m2 | 800
I.2. | Gletovanje zidova u dva sloja sa gletom | m2 | 800
I.3. | Šmirglanje zidova kao priprema za krečenje | m2 | 800
I.4. | Krečenje zidova u dva sloja | m2 | 800
I.5. | Čišćenje površina od gletovanja I krečenja | m2 | 800
UNUTRAŠNJI RADOVI UKUPNO:
UKUPNO AMBULANTA NIKINCI (UNUTRAŠNJI RADOVI):
UKUPNO UNUTRAŠNJI I SPOLJNI RADOVI (AMBULANTA PUTICI + AMBULANTA NIKINCI)
| Датум: ___.___.20____. године | М.П. |  |  | Потпис понуђача-одгворног лица

## STOLARSKI RADOVI
NARUČILAC: DOM ZDRAVLJA "RUMA" RUMA Orlovićeva bb, 22400 Ruma MB: 08026521 PIB: 101338609
II. STOLARSKI RADOVI AMBULANTA PUTINCI - JNMV 27/2018. (Prilog uz: VII Obrazac ponude)
AMBULANTA PUTINCI
Opis pozicije |  |  | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om
1 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 9 komada |  | kom | 9
Dimenzije (SxV): 960mm x 1610mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
2 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 8 komada |  | kom | 8
Dimenzije (SxV): 966mm x 1610mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
3 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 530mm x 710mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
4 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 530mm x 710mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
5 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 760mm x 530mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
6 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 760mm x 530mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
7 | Pozicija: Fiksno 1x2 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1930mm x 1560mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
8 | Pozicija: PVC Prozor 3K Fix-OK-Fix x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 2660mm x 1560mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
9 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 560mm x 750mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
10 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 670mm x 620mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
11 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 550mm x 740mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
12 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 550mm x 740mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
13 | Pozicija: PVC Prozor 2K O-OK x 2 komada |  | kom | 2
Dimenzije (SxV): 1180mm x 1530mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
14 | Pozicija: PVC 1K Okretna sa panelom x 2 komada |  | kom | 2
Dimenzije (SxV): 690mm x 2390mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
15 | Pozicija: PVC Vrata 2K+Fix+pr x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1620mm x 2890mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
16 | Pozicija: PVC Vrata 2K+Fix+pr x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1510mm x 2920mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
17 | Pozicija: PVC Vrata 1K x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1000mm x 2050mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: Sendvic panel 3*2-1.3-24 mm STADUR002
Napomena:
18 | Pozicija: Fiksno x 2 komada |  | kom | 2
Dimenzije (SxV): 663mm x 1800mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
19 | Pozicija: PVC 1K Okretni-Kip prozor x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 663mm x 1800mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
20 | Pozicija: PVC Vrata 2K O-O+Fix x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1710mm x 2700mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
21 | Pozicija: Fiksno 2x1 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 950mm x 2670mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket + sendvič panel
Napomena: 24 mm
22 | Pozicija: Fiksno 1x2 x 2 komada |  | kom | 2
Dimenzije (SxV): 1670mm x 1080mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
23 | Pozicija: Fiksno x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1740mm x 330mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
24 | Pozicija: PVC Prozor 2K OK-OK x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1740mm x 1230mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket
Napomena: Podprozorske daske
25 | Pozicija: Fiksno x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1740mm x 1000mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: Sendvic panel 24 mm
Napomena:
26 | Pozicija: Fiksno 3x1 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 800mm x 2930mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: Sendvic panel 24 mm
Napomena:
27 | Pozicija: Fiksno 3x1 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 660mm x 2930mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket+sendvič panel
Napomena:
28 | Pozicija: Fiksno 3x1 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1580mm x 2930mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket +sendvič panel
Napomena:
29 | Pozicija: Fiksno 3x1 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 880mm x 2930mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16-4 Obično termopan dvoslojni paket+sendvič panel
Napomena:
30 | Pozicija: PVC Balkonska vrata 1K O+Fix Gore sa preckom x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 880mm x 2930mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: Sendvic panel 24 mm
Napomena:
31 | Pozicija: PVC Balkonska vrata 1K O+Fix Gore sa preckom x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 950mm x 2930mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16+4 Griz+Flot+ sendvič panel 24mm
Napomena:
32 | Pozicija: PVC Balkonska vrata 1K O+Fix Gore sa preckom x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 1038mm x 2920mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16+4 Obično termopan dvoslojni paket+sendvič panel
Napomena:
33 | Pozicija: Fiksno 3x3 x 1 komad |  | kom | 1
Dimenzije (SxV): 3114mm x 2920mm
Sistem Profila: Profilink
Boja Profila: Bela
Vrsta Stakla: 4+16+4 Obično termopan dvoslojni paket+sendvič panel
Napomena:
UKUPNO STOLARIJA II: | [7 empty] | 0
Датум: ___.___.20____. године |  | М.П. |  | Потпис понуђача-одгворног лица

## PLATO
NARUČILAC: DOM ZDRAVLJA "RUMA" RUMA Orlovićeva bb, 22400 Ruma MB: 08026521 PIB: 101338609
III. PRESVLAČENJE PLATOA - JNMV 27/2018. (Prilog uz: VII Obrazac ponude)
III. PRESVLAČENJE PLATOA OKO AMBULANTE U PUTINCIMA - JNMV 27/2018.
Rbr | Opis radova | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV-a | Cena sa PDV-om | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Izrada izravnavajućeg sloja na betonskoj podlozi od asfalta AB11 | tona | 20
2 | Izrada asfalta AB11 | m2 | 408
UKUPNO PRESVLAČENJE PLATOA OKO DOMA ZDRAVLJA U PUTINCIMA:
Датум: ___.___.20____. године |  | М.П. |  | Потпис понуђача-одгворног лица
0

## REKAPITULACIJA
NARUČILAC: DOM ZDRAVLJA "RUMA" RUMA Orlovićeva bb, 22400 Ruma MB: 08026521 PIB: 101338609
REKAPITULACIJA - JNMV 27/2018. Investiciono (kapitalno) održavanje zgrada i objekata Doma zdravlja „Ruma“: Ambulante Putinci i Nikinci – molerski i fasaderski radovi, zamena stolarije i ostali radovi (Prilog uz: VII Obrazac ponude)
I. | ZANATSKI, MOLERSKI I FASADERSKI RADOVI (AMBULANTA PUTINCI+AMBULANTA NIKINCI)
II. | STOLARSKI RADOVI AMBULANTA PUTINCI
III. | PRESVLAČENJE PLATOA OKO AMBULANTE U PUTINCIMA
UKUPNO BEZ PDV-a I+II+III:
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om I+II+III:
Датум: ___.___.20____. године |  | М.П. | Потпис понуђача-одгворног лица