ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 02/2019 Набавка лабораторијског потрошног материјала

ПИТАЊЕ БРОЈ 1.

Поштовани,

Везано за партију 5 –Да ли је могуће поделити партију на два дела?

Тако што би ставке 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13 биле партија 5а а остале ставке сврстате у партију 5б.

Мишљења смо да поједине ставке не спадају у групу истоврсних добара које су уско повезане са системом за узорковање крви  И на тај начин омогућите приступ већем броју понуђача.

ПИТАЊЕ БРОЈ 2.

Наше питање за партију броје 1 је следеће:

За који апарат је потребно понудити урин тест траке?

ПИТАЊЕ БРОЈ 3.

Насе питање  за партију број 7 гласи:

Да ли је у партији број седам потребно понудити имунохроматографски брзи  тест на окултно крварење на касети или трачици ?

ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1.

Наручилац остаје при конкурсној документацији.

Конкурсна документација је обликована у складу са потребама  наручиоца односно све позиције у предметној партији су средства за узорковање биолошког материјала и сматрамо да на тако  формирану партију може да учествује   више понуђача.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2.

Понуђач би требао да уз понуду достави и свој апарат на коме би се користиле тест траке у уговореном периоду.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3.

За ЈН 02/2019 Набавка лабораторијског потрошног материјала , за Партију 7 – Материјал за Wебер  тест

Потребно је понудити тест на траци минималне осетљивости 10 ng/ml

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ