ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА
ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje za JN br. 08/2019 - Medicinsko tehnička pomagala/RFZO.

Partija 11 pelene -  molimo Vas da  moć upijanja pelena definišete u skladu sa Pravilnikom RFZO za medicinska pomagala odnosno Šifarnikom za MTP.

Šifarnikom za MTP propisane su sledeće moći upijanja:

Шифра 10210
серијски производ - мале (од 11до-25kg)
моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93сертификату;
Брзинаупијања минимално 4 ml/s
према MDS 1/93сертификату.
Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.
Анатомскиоблик. Индикаторвлажности
Шифра 10211
серијски производ - мале (од 15 до30kg)
моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93сертификату;
Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.
Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.
Анатомскиоблик. Индикаторвлажности
Шифра 10212
серијски производ - мале (од 30 до40kg)
моћ упијања најмање 700g према MDS 1/93сертификату;
Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.
Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.
Анатомскиоблик. Индикаторвлажности
Шифра 10213
серијски производ - средње (од 40до 70kg)
моћ упијања најмање 900g према MDS 1/93сертификату;
Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.
Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.
Анатомскиоблик. Индикаторвлажности
Шифра 10214
серијски производ - велике (преко70kg)
моћ упијања најмање1100 према MDS 1/93сертификату.
Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.
Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.
Анатомскиоблик. Индикаторвлажности
Шифра 10215
серијски производ – екстравелике(преко 100kg)
-моћ упијања најмање1100 према MDS 1/93сертификату.
Брзинаупијања минимално 4 ml/sпрема MDS 1/93сертификату.
Испуштањетечности максимално 2 gпрема MDS 1/93сертификату.
Анатомскиоблик. Индикаторвлажности
ОДГОВОР  КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Тражене техничке карактеристике (моћ упијања пелена) већ су предвиђене конкурсном документацијом у делу Додатни услови, на страни 10 конкурсне документације – додатни услов бр.5 који гласи:

„5)Услов: услов да понуђач поседује важећи сертификат MDS 1/93 и сертификат о акредитацији лабораторије која издаје исти.

Понуђена добра морају испуњавати стандарде дефинисане важећим шифарником РФЗО-а.

 Доказ: достава наведених сертификата. 

(додатни услов се односи на партије 11 и 12).“
Сва понуђена добра која као минимум стандара квалитета испуњавају услове  предвиђене Шифарником  за МТП биће прихваћена као одговарајућа без обзира ко је произвођач и понуђач истих.

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

