ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 02/2020 Набавка лабораторијског потрошног материјала

ПИТАЊЕ БРОЈ 1.

Поштовани,

Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење конкурсне документације у  поступку јавне набавке број 02/2020 за партију бр.1 – урин траке.

Питање бр.1 гласи:

Да ли би могли да у партији бр.1 наведете са колико параметара желите да буду урин траке?

Питење бр.2 гласи:

Да ли је у партији бр.1 потребно да понуђене траке буду компатибилне апарату U120 произвођача” АCON”, који већ поседујете у лабораториј?

ПИТАЊЕ БРОЈ 2.

Обраћамо Вам се са захтевом за појашњење конкурсне документације у  поступку јавне набавке број 02/2020 за партију бр. 7 – материјал за Wебер тест.

Питање гласи:

Да ли је у партији бр.7 потребно понудити тест на касети или трачици ?

ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1.

За Партију бр.1 –  Урин траке у отвореном поступку јавне набавке ЈН 02/2020 лабораторијског потрошног материјала потребно је понудити траке са десет параметара.

Понуђене траке треба да буду компатибилне са апаратом U120.

Уколико траке које се нуде нису компатибилне са апаратом потребно је да понуђач уз понуду достави и свој апарат без накнаде  на коме би се користиле тест траке у уговореном периоду .

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2.

За ЈН 02/2020 Набавка лабораторијског потрошног материјала , за Партију 7 – Материјал за Wебер  тест

Потребно је понудити тест на траци минималне осетљивости 10 ng/ml

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ