ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 03/2020 Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала

ПИТАЊЕ

Poštovani,

Na osnovu zakona o javnim nabavkama, molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke, partija 11 – Kontrola sterilizacije:

- Stavka 1 – BOWI DICK testovi (kontrola sterilizacije u autoklavu): Molimo Vas da pojasnite koji tačno Bowie Dick test je prihvatljivo ponuditi?

- Bowie Dick A4 test

- Bowie Dick VISA test

- Bowie Dick gotov test

- Stavka 4 – Indikator nalepnice za hemijsku kontrolu suve sterilizacije: Molimo Vas da pojasnite koji test je prihvatljivo ponuditi?

- Indikator traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije, širine 18mm, dužine 50m – 5 kotura

- Indikator traka za hemijsku kontrolu suve sterilizacije, 1000 nalepnica na koturu – 5 kotura

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Ставка бр.1  – BOWI DICK тестови (контрола стерилизације у аутоклаву) потребно је понудити : Bowie & Disk Autoclave Test Pack.

2.Ставка бр.2 – Потребно је доставити индикатор траке за хемијску контролу суве стерилизације , 1000 налепница на котуру.

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ