ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 09/2020 - Набавка  добара – Стоматолошки материјал

ПИТАЊЕ БР.1

У складу са чл.63. ЗЈН, молимо Вас за додатним појашњењем ЈНМВ 09/2020, Стоматолошки материјал, у вези следећег:

За партију 8, за ставке 16 и 17: Шприцеви, Наручилац захтава дводелне шприцеве, класа Is према категоризацији АЛИМС-а.

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и да из спецификације изоставите захтев " класа Is према категоризацији АЛИМС-а.", а у складу са чл. 10. и 12 ЗЈН

Такође Вас молимо да нам одговорите и следеће.

За партију 8, Наручилац захтева достављање узорака за ставке: 1,3,7,8,11,14,15,16,17,18,19,20.

У складу са чл. 9. ЗЈН - Начело ефикасности и економичности молимо Вас да Наручиоц за ставке 1,7,14,и15 прихвати да се достави по 2 узорка са декларацијом производа на којој ће бити уписан назив произвођача, број Решења АЛИМС-а, подаци о увознику....

За ставку 11: Газа нестерилна 0,8x100м, молимо Вас да не захтевате узорак обзиром да је потребна количина на годишњем нивоу само 5 ком,

За ставке 16,17,18,19,20 (шприцеви и игле), да ли је довољно доставити по 2 ком за сваку ставку?

ПИТАЊЕ БР.2

Након увида у  конкурсну документацију  и техничку спецификацију  за набавку стоматолошког материјала ЈНМВ 09/2020  имамо неколико питања и сугестија.

ПАРТИЈА 6

Ставка 4. Молимо Вас да у опису измените и ставите паковање минимум 2г, или да јединицу мере измените у “г” И сходно томе укупне потребне количине, јер само на тај начин се не ограничава понуда и може да се понуди заиста одговарјући препарат.

Ставка 7. Молимо Вас да у опису изоставите величину паковања , јер се на тај начин сугерише на исклучиво један препарат, Исправно је да се јединица мере изрази  на “ г” како би се могао понудтии еквивалентни препарат.

ПАРТИЈА 11

Ставка 8 и 9 Молимо Вас да у опису изоставите величину паковања и за прах и за течност, како би се могао понудити еквивалентни производ. Исправно је да се јединица мере изрази на “г” и “мл” и сходно томе промене укупне потребне количине. На тржишту постоје врло разнолика паковања за овај акрилат али само од једног произвођача у захтеваном паковању.

Молимо Вас да размотрите И уважите наше сугестије у циљу добијања исправне и законите документације, која не ограничава , већ напротив омогућава добијање конкурентних и квалитетних понуда.

ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДГОВОР БР.1

1.Комисија за јавне набавке у поступку ЈНМВ 09/2020 Набавка  добара –Стоматолошки материјал заузела је став да се конкурсна документација измени за Партију 8 – Стоматолошки потрошни материјал за ставке 16 и 17 –Шприцеви тако да се из спецификације брише захтев „Класа  Is према категоризацији АЛИМС-а.“

2.Наручилац остаје при свом захтеву за достављање узорака како је дефинисано конкурсном документацијом  уз образложење да ће изабрани Понуђач узорке које је доставио моћи да фактурише Наручиоцу приликом прве поруџбине а понуђачима са којима  се не закључи уговор узорци ће бити враћени.

У конкурсну документацију биће додато појашњење везано за достављене узорке које ће да гласи:“ На основу достављених узорака наручилац ће утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације, а исти ће се користити после закључења уговора за контролу приликом испоруке робе и утврђивања истоветности уговореног и испорученог добра.Понуђач са којим се закључи угов фактурисаће достављене узорке приликом прве поруџбине.

Понуђачи са којима се не закључи уговор могу преузети узорке у просторијама магацина стоматологије Дома здравља „Рума“ у року од 15 дана од  истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. Уколико понуђачи не преузму робу у наведеном року иста ће имати статус преузетих добара, односно истеком ток периода сматраће се као да их је понуђач преузео.

ОДГОВОР БР.2

1.Комисија за јавне набавке у поступку ЈНМВ 09/2020 Набавка  добара –Стоматолошки материјал заузела је став да се конкурсна документација за Партију - 6 Подлоге и препарати за прекривање пулпе за ставке 4 и 7 не мења.

2.За Партију 11 Акрилати и разно зубна техника за ставке 8 и 9 биће измењена конкурсна документација и јединица мере биће изражена у грамима и милилитрима.

Исправљена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављени до краја радног времена  12.06.2020.год.на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца.

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“РУМА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ